Список деталей

| **№стр.** | **Пор. №** | **Наименование** | **Кол.** | **Ш**  **[мм]** | **В**  **[мм]** | **Д**  **[мм]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Поперечный подкос стены | 1 | 60 | 200 | 1132 |
| 2 | 4 | Поперечный подкос стены | 1 | 60 | 200 | 1132 |
| 3 | 5 | Поперечный подкос стены | 1 | 60 | 200 | 1132 |
| 4 | 6 | Поперечный подкос стены | 1 | 60 | 200 | 1132 |
| 5 | 7 | Поперечный подкос стены | 1 | 60 | 200 | 1132 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 8 | Поперечный подкос стены | 1 | 60 | 200 | 1132 |
| 7 | 9 | Поперечный подкос стены | 1 | 60 | 200 | 1132 |
| 8 | 10 | Поперечный подкос стены | 1 | 60 | 200 | 1132 |
| 9 | 11 | Поперечный подкос стены | 1 | 60 | 200 | 1132 |
| 10 | 12 | Поперечный подкос стены | 1 | 60 | 200 | 1132 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 13 | Поперечный подкос стены | 1 | 60 | 200 | 1132 |
| 12 | 14 | Поперечный подкос стены | 1 | 60 | 200 | 1132 |
| 13 | 2002 | Спрятанное стропило | 6 | 60 | 200 | 1258 |
| 14 | 2007 | Спрятанное стропило | 3 | 60 | 200 | 1671 |
| 15 | 2005 | Спрятанное стропило | 3 | 60 | 200 | 1751 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2009 | Спрятанное стропило | 3 | 60 | 200 | 1751 |
| 17 | 2008 | Спрятанное стропило | 3 | 60 | 200 | 2582 |
| 18 | 4096 | Стойка | 1 | 60 | 200 | 2600 |
| 19 | 4065 | Стойка | 1 | 60 | 200 | 2620 |
| 20 | 2004 | Спрятанное стропило | 17 | 60 | 200 | 6748 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2001 | Спрятанное стропило | 14 | 60 | 200 | 7774 |
| 22 | 2003 | Спрятанное стропило | 1 | 60 | 200 | 7774 |
| 23 | 2016 | Спрятанное стропило | 1 | 60 | 280 | 3760 |
| 24 | 2014 | Спрятанное стропило | 1 | 60 | 280 | 6494 |
| 25 | 2017 | Спрятанное стропило | 1 | 60 | 280 | 6494 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2015 | Спрятанное стропило | 5 | 60 | 280 | 6707 |
| 27 | 4107 | Стеновой ригель | 1 | 100 | 200 | 610 |
| 28 | 4108 | Стеновой ригель | 1 | 100 | 200 | 610 |
| 29 | 15 | Верхн. обвязка | 1 | 100 | 200 | 893 |
| 30 | 16 | Верхн. обвязка | 1 | 100 | 200 | 893 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 19 | Верхн. обвязка | 1 | 100 | 200 | 1003 |
| 32 | 4109 | Стеновой ригель | 1 | 100 | 200 | 1070 |
| 33 | 2018 | Поперечина | 3 | 100 | 200 | 1100 |
| 34 | 2019 | Поперечина | 3 | 100 | 200 | 1100 |
| 35 | 20 | Верхн. обвязка | 1 | 100 | 200 | 1443 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 17 | Верхн. обвязка | 1 | 100 | 200 | 1883 |
| 37 | 18 | Верхн. обвязка | 1 | 100 | 200 | 1883 |
| 38 | 4053 | Нижн. обвязка | 1 | 100 | 200 | 2180 |
| 39 | 1 | Поперечный подкос стены | 1 | 100 | 200 | 2724 |
| 40 | 2 | Поперечный подкос стены | 1 | 100 | 200 | 2825 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 4119 | Стеновой ригель | 1 | 100 | 200 | 3434 |
| 42 | 4118 | Стеновой ригель | 1 | 100 | 200 | 3454 |
| 43 | 4056 | Нижн. обвязка | 1 | 100 | 200 | 3530 |
| 44 | 4066 | Стойка | 1 | 100 | 200 | 3898 |
| 45 | 2006 | Стропила | 3 | 100 | 200 | 5382 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2010 | Стропила | 3 | 100 | 200 | 5382 |
| 47 | 4129 | Примыкающая балка | 1 | 100 | 200 | 6000 |
| 48 | 4111 | Стеновой ригель | 1 | 100 | 200 | 8340 |
| 49 | 4112 | Стеновой ригель | 1 | 100 | 200 | 8340 |
| 50 | 4046 | Нижн. обвязка | 1 | 100 | 200 | 9730 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 4047 | Нижн. обвязка | 1 | 100 | 200 | 9730 |
| 52 | 4048 | Нижн. обвязка | 1 | 100 | 200 | 9730 |
| 53 | 4110 | Стеновой ригель | 1 | 100 | 200 | 9731 |
| 54 | 4054 | Нижн. обвязка | 1 | 100 | 200 | 9790 |
| 55 | 4055 | Нижн. обвязка | 1 | 100 | 200 | 9790 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 4034 | Примыкающая балка | 1 | 100 | 280 | 1280 |
| 57 | 4029 | Примыкающая балка | 1 | 100 | 280 | 1520 |
| 58 | 4043 | Примыкающая балка | 1 | 100 | 280 | 1520 |
| 59 | 4031 | Примыкающая балка | 1 | 100 | 280 | 2270 |
| 60 | 4037 | Примыкающая балка | 1 | 100 | 280 | 3330 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 4035 | Примыкающая балка | 1 | 100 | 280 | 3350 |
| 62 | 4032 | Балка перекрытия | 1 | 100 | 280 | 6080 |
| 63 | 4033 | Балка перекрытия | 1 | 100 | 280 | 6080 |
| 64 | 4028 | Примыкающая балка | 1 | 100 | 280 | 6160 |
| 65 | 4042 | Балка перекрытия | 1 | 100 | 280 | 8000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 4040 | Балка перекрытия | 1 | 100 | 280 | 8040 |
| 67 | 4024 | Балка перекрытия | 1 | 100 | 280 | 8240 |
| 68 | 4027 | Балка перекрытия | 1 | 100 | 280 | 8340 |
| 69 | 4044 | Балка перекрытия | 1 | 100 | 280 | 8340 |
| 70 | 4025 | Балка перекрытия | 1 | 100 | 280 | 8480 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 4036 | Балка перекрытия | 1 | 100 | 280 | 11310 |
| 72 | 4039 | Балка перекрытия | 1 | 100 | 280 | 11310 |
| 73 | 4101 | Стойка | 1 | 160 | 160 | 1180 |
| 74 | 4070 | Стойка | 1 | 160 | 160 | 2710 |
| 75 | 4078 | Стойка | 1 | 160 | 160 | 2710 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 4085 | Стойка | 1 | 160 | 160 | 2710 |
| 77 | 4086 | Стойка | 1 | 160 | 160 | 2710 |
| 78 | 4091 | Стойка | 1 | 160 | 160 | 2710 |
| 79 | 4092 | Стойка | 1 | 160 | 160 | 2710 |
| 80 | 4074 | Стойка | 1 | 160 | 160 | 2730 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 4093 | Стойка | 1 | 160 | 160 | 2730 |
| 82 | 4079 | Стойка | 1 | 160 | 160 | 3040 |
| 83 | 4087 | Стойка | 1 | 160 | 160 | 3040 |
| 84 | 4082 | Стойка | 1 | 160 | 160 | 4240 |
| 85 | 4084 | Стойка | 1 | 160 | 160 | 4240 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 4083 | Стойка | 1 | 160 | 160 | 6670 |
| 87 | 25 | Столб | 1 | 160 | 200 | 353 |
| 88 | 28 | Столб | 1 | 160 | 200 | 353 |
| 89 | 4041 | Балка перекрытия | 1 | 160 | 200 | 570 |
| 90 | 4071 | Стойка | 1 | 160 | 200 | 1220 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 4030 | Балка перекрытия | 1 | 160 | 200 | 2490 |
| 92 | 4122 | Стеновой ригель | 1 | 160 | 200 | 2994 |
| 93 | 4073 | Стойка | 1 | 160 | 200 | 3030 |
| 94 | 4072 | Стойка | 1 | 160 | 200 | 3031 |
| 95 | 4023 | Балка перекрытия | 1 | 160 | 200 | 4150 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 4038 | Балка перекрытия | 1 | 160 | 200 | 4160 |
| 97 | 4018 | Стропила | 1 | 160 | 200 | 5326 |
| 98 | 4020 | Стропила | 1 | 160 | 200 | 5326 |
| 99 | 4026 | Балка перекрытия | 1 | 160 | 200 | 8340 |
| 100 | 21 | Столб | 1 | 200 | 200 | 353 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 24 | Столб | 1 | 200 | 200 | 353 |
| 102 | 26 | Столб | 1 | 200 | 200 | 353 |
| 103 | 27 | Столб | 1 | 200 | 200 | 353 |
| 104 | 29 | Столб | 1 | 200 | 200 | 353 |
| 105 | 22 | Столб | 1 | 200 | 200 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 23 | Столб | 1 | 200 | 200 | 354 |
| 107 | 4102 | Стеновой ригель | 1 | 200 | 200 | 930 |
| 108 | 4103 | Стеновой ригель | 1 | 200 | 200 | 930 |
| 109 | 4045 | Нижн. обвязка | 1 | 200 | 200 | 1310 |
| 110 | 4052 | Нижн. обвязка | 1 | 200 | 200 | 1551 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 4013 | Стропила | 1 | 200 | 200 | 1556 |
| 112 | 4104 | Стеновой ригель | 1 | 200 | 200 | 1920 |
| 113 | 4105 | Стеновой ригель | 1 | 200 | 200 | 1920 |
| 114 | 4106 | Стеновой ригель | 1 | 200 | 200 | 2010 |
| 115 | 4076 | Стойка | 1 | 200 | 200 | 2244 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 4089 | Стойка | 1 | 200 | 200 | 2244 |
| 117 | 4059 | Стойка | 1 | 200 | 200 | 2260 |
| 118 | 4062 | Стойка | 1 | 200 | 200 | 2260 |
| 119 | 4075 | Стойка | 1 | 200 | 200 | 2380 |
| 120 | 4088 | Стойка | 1 | 200 | 200 | 2380 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 4061 | Стойка | 1 | 200 | 200 | 2620 |
| 122 | 4063 | Стойка | 1 | 200 | 200 | 2620 |
| 123 | 4058 | Стойка | 1 | 200 | 200 | 2700 |
| 124 | 4064 | Стойка | 1 | 200 | 200 | 2700 |
| 125 | 4004 | Мауэрлат | 1 | 200 | 200 | 3560 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 4067 | Стойка | 1 | 200 | 200 | 3580 |
| 127 | 4068 | Стойка | 1 | 200 | 200 | 3580 |
| 128 | 4069 | Стойка | 1 | 200 | 200 | 3580 |
| 129 | 4094 | Стойка | 1 | 200 | 200 | 3580 |
| 130 | 4095 | Стойка | 1 | 200 | 200 | 3580 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 4097 | Стойка | 1 | 200 | 200 | 3580 |
| 132 | 4098 | Стойка | 1 | 200 | 200 | 3580 |
| 133 | 4099 | Стойка | 1 | 200 | 200 | 3580 |
| 134 | 4100 | Стойка | 1 | 200 | 200 | 3580 |
| 135 | 4005 | Пролетный прогон | 1 | 200 | 200 | 3640 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 4006 | Мауэрлат | 1 | 200 | 200 | 3640 |
| 137 | 4007 | Мауэрлат | 1 | 200 | 200 | 4020 |
| 138 | 4009 | Мауэрлат | 1 | 200 | 200 | 4280 |
| 139 | 4121 | Стеновой ригель | 1 | 200 | 200 | 4360 |
| 140 | 4060 | Стойка | 1 | 200 | 200 | 5040 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 4002 | Мауэрлат | 1 | 200 | 200 | 5190 |
| 142 | 4017 | Стропила | 1 | 200 | 200 | 5326 |
| 143 | 4019 | Стропила | 1 | 200 | 200 | 5326 |
| 144 | 4021 | Стропила | 1 | 200 | 200 | 5326 |
| 145 | 4022 | Стропила | 1 | 200 | 200 | 5326 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 4011 | Стропила | 1 | 200 | 200 | 5469 |
| 147 | 4012 | Стропила | 1 | 200 | 200 | 5469 |
| 148 | 4077 | Стойка | 1 | 200 | 200 | 5574 |
| 149 | 4090 | Стойка | 1 | 200 | 200 | 5574 |
| 150 | 4010 | Мауэрлат | 1 | 200 | 200 | 6190 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 4080 | Стойка | 1 | 200 | 200 | 6600 |
| 152 | 4081 | Стойка | 1 | 200 | 200 | 6600 |
| 153 | 4014 | Стропила | 1 | 200 | 200 | 6822 |
| 154 | 4015 | Стропила | 1 | 200 | 200 | 6822 |
| 155 | 4016 | Стропила | 1 | 200 | 200 | 6822 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 4003 | Мауэрлат | 1 | 200 | 200 | 7100 |
| 157 | 4050 | Нижн. обвязка | 1 | 200 | 200 | 8440 |
| 158 | 4051 | Нижн. обвязка | 1 | 200 | 200 | 8520 |
| 159 | 4001 | Мауэрлат | 1 | 200 | 200 | 9270 |
| 160 | 4049 | Нижн. обвязка | 1 | 200 | 200 | 9731 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 4057 | Нижн. обвязка | 1 | 200 | 200 | 9790 |
| 162 | 4008 | Мауэрлат | 1 | 200 | 200 | 11140 |
| 163 | 4113 | Стеновой ригель | 1 | 200 | 280 | 1210 |
| 164 | 4115 | Стеновой ригель | 1 | 200 | 280 | 1350 |
| 165 | 4116 | Стеновой ригель | 1 | 200 | 280 | 1450 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 4117 | Стеновой ригель | 1 | 200 | 280 | 4360 |
| 167 | 4114 | Стеновой ригель | 1 | 200 | 280 | 8520 |
| 168 | 4120 | Стеновой ригель | 1 | 200 | 280 | 8520 |

##### 

Ведомость сечений

##### 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Каталожный№** | **Кол.**  **[Шт.]** | **Пог.м**  **[м]** | **Повер.**  **[м²]** | **Объём**  **[м³]** |
| Клееная балка | 222 | 950,360 | 646,166 | 24,137 |
| **Итого** | **222** | **950,360** | **646,166** | **24,137** |
|  |  |  |  |  |
| 60 x 200 | 64 | 280,943 | 147,631 | 3,376 |
| 60 x 280 | 8 | 50,283 | 34,462 | 0,844 |
| 100 x 200 | 37 | 152,406 | 92,925 | 3,052 |
| 100 x 280 | 17 | 103,650 | 79,726 | 2,904 |
| 160 x 160 | 14 | 44,130 | 28,962 | 1,129 |
| 160 x 200 | 13 | 41,343 | 30,599 | 1,322 |
| 200 x 200 | 63 | 252,195 | 206,795 | 10,087 |
| 200 x 280 | 6 | 25,410 | 25,066 | 1,423 |

##### 